1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7

Roboty posadzkarskie

CPV 45430

1.1 . Przedmiot ST-7

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich. „Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy.

1.2 . Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie posadzek.

1.4 . Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora  nadzoru.

2. MATERIAŁY

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą być stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Zaplanowano  posadzki z parkietu kl. I materiał :dąb lub buk

Elementy uzupełniające – kątowniki, narożniki, listwy dylatacyjne

a) Materiały pomocnicze:

Do  mocowania  parkietu zastosować klej

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonać ręcznie  lub przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego przez   inspektora   nadzoru   inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

W posadzce montować listwy aluminiowe dylatacyjne wtopione w posadzkę.

W otworach drzwiowych zamontować progi listwy dylatacyjne wtopione w posadzkę.

W obrębie posadzek obecnie wykonywanych nie może być progów.

Podkłady  pod  posadzkę  powinny  być  równe,  trwałe  i  nieodkształcalne,  poziome  oraz  ze spadkami  w  kierunku  wpustów  podłogowych  w  pomieszczeniach  sanitarnych.  Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu  powinna  być  taka,  aby  łata  długości  2  m  przyłożona  w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie  powierzchni  podkładu  od  poziomu  oraz  od  ustalonych  spadków  nie  może  być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia, przy czym odchylenie to nie może spowodować zaniku założonych spadków.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów

2.Sprawdzenie   zgodności   z   dokumentacją   techniczną:   porównanie   gotowego   elementu

(podkłady, izolacje, wylewka, posadzka) z projektem

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni:

4. Sprawdzenie prostoliniowości spoin, ich grubości i wypełnienia:

5. Sprawdzenie związania posadzki z podłożem:

6. Sprawdzenie wykończenia posadzki:

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej powierzchni posadzki.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór  stanu  podłoża  będzie  polegał  na  opukaniu,  wizualnych  oględzinach,  sprawdzeniu

jakości podłoża

Odbiór	izolacji	przeciwwodnej	(przeciwwilgociowej)	będzie	polegał	na	wizualnych oględzinach i sprawdzeniu przylegania warstw izolacyjnych do podbudowy oraz istniejących izolacji murów.

Odbiór izolacji cieplnej  będzie polegał na wizualnych oględzinach i sprawdzeniu przylegania płyt styropianowych do elementów budynku i do płyt sąsiednich.

Podstawą do odbioru robót będą stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaświadczenie o jakości materiału

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

- protokół odbioru materiałów i wyrobów

9.Podstawa płatności.

Według zasad określonych w stosownych KNR, w szczególności:

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- zagruntowanie podłoża

- wyrównanie podłoża

- położenie parkietu,

- wykonanie cokołów i innych elementów

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

Materiały. Właściwości i wymagania.