Uzupełnienie  do ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą , termomodernizacja obiektu ( docieplenie i wyprawa tynkarska), wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej) w m. Olszanica na dz. nr ewid. dz. 917
Numer ogłoszenia: 295409 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011

- Wykreśla się z obmiaru robót -  Dział:  Roboty różne robót pozycja 8 d.3 - Demontaż instalacji odgromowej i wykonanie nowej instalacji odgromowej m – 120.

- Rodzaj tynku zewnętrznego: Tynk akrylowy, baranek grubości 1,5 mm, II grupa kolorystyczna

- Grubość docieplenia styropianem na ościeżach -  3 cm

- Rodzaj  kostki brukowej : kolorowa .