Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , obmiaru robót i dokumentacji projektowej ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Stefkowa dokonane na wskutek zapytania telefonicznego przez potencjalnego oferenta.

- W poz. 165 – obmiar robót - izolacja stropu nad I piętrem z płyt styropianowych. Należy przyjąć grubość styropianu 15 cm, tj jak w opisie przedmiotu zamówienia

- W poz.240 obmiar robót  – instalacje elektryczne – aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg – dotyczy wyłącznik główny R 304 – 40 A – 1 szt

- W poz.247 obmiar robót – instalacje elektryczne – aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg – lampka sygnalizacyjna braku zasilania – 1 szt

- W poz. 158 obmiar robót - Drzwi o odporności ogniowej 30 min EI – 30 – 10 m2 są to skrzydła w ilości 5 szt – zgodnie z projektem technicznym

- W poz. 149 – drzwi stalowe zewnętrzne – 2 m2 – drzwi zewnętrzne do pomieszczenia kotłowni.

- W poz.86 – obrzeża schodów z palisady betonowej  w ilości 53 szt. Dotyczy palisady o wym: 0,18 x 0,18 m i wysokości od 0,5 do 0,8 m  Długość w m:  5,61 ( długość podjazdu dla niepełnosprawnych)  , 2,22 +1,75 – (długość schodów).

- Schody zewnętrzne z kostki brukowej w ilości 12,5 m2 tj jak wykazano w obmiarze. W kalkulacji należy uwzględnić ilość obrzeży do wykonania schodów zgodnie z wymiarami schodów podanych w projekcie technicznym.

- Załączony zostaje nowy załącznik nr 4 dotyczący wykazu osób zgodny ze SIWZ.

- Zmienia nr załącznika dotyczący wykazu robót który otrzymuje nr 8 i zostaje dołączony do SIWZ

- Wiedza i doświadczenie : Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: -oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  i  potwierdzenia wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj: budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu obiektu budowlanego o wartości co najmniej 250 tys. zł brutto , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- W związku z dokonywaniem zmian  treści ogłoszenia o zamówieniu przedłuża się termin składania ofert na w/w postępowanie do dnia 27 listopada 2013 roku do godz. 10:00.

Olszanica 2013-11-20