**Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania pn.**

**Remont pomieszczeń z wymianą stropu w budynku świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w m. Uherce Mineralne”.**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy elementu 5 przedmiaru tj Roboty elektryczne pozycja nr 52.KNR-W 2-08 0511-10 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W-przelotowych- Proszę o podanie typu opraw .**

**Odpowiedź:  
Oprawy świetlówkowe 2x40 z odbłyśnikiem (raster paraboliczny z aluminiowymi ryflowanymi poprzeczkami)**

**Pytanie nr 2 .**  
**Dotyczy elementu 5 przedmiaru tj Roboty elektryczne pozycja nr 53.KNR-W 2-08 0504-03 - Proszę o podanie typu opraw.**

**Odpowiedź:**

**Oprawa oświetleniowe żarowe, bryzgoodporne, strugoodporne, porcelanowe, przykręcane, końcowe - z żarówką energooszczedną w sanitariacie**

**Pytanie nr 3**

**Czy Zamawiający udostępni projekt instalacji elektrycznej na stronie internetowej  Zamawiającego ?**

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie posiada dokumentacji na projekt instalacji elektrycznej bowiem nie jest to nowa budowa lecz remont.**