C:

| Przedmiar robót do odbudowy infrastruktury drogowo mostowej w m. Olszanica w. Wańkowa , w |
| --- |
| m. Uherce Mineralne |
| Zadanie nr I |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka miary | ilość | Stawka/cena jednostkowa | Kwota PLN netto |
| 1.0. | Wańkowa - Droga nr 118303 o nr ewid. 330 od km 0+200 do 0+460,00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Podbudowa z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 780 |  |  |
| 1.2 | Zaklinowanie kruszywa masą gr. 2 cm | M2 | 780 |  |  |
| 1.3 | Mechaniczne wykonanie rowów o wym.0,4 x0,5 mb | mb | 260 |  |  |
| 1.4 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm | m2 | 780 |  |  |
| 1.5 | Umocnienie poboczy klińcem o wym. 0,25x2x260 | mb | 260 |  |  |
| 1.6 | Wykonanie rowu przydrożnego 0,4x0,5x260 | mb | 260 |  |  |
| 2. | Olszanica – droga nr118306 nr ewid.222 od km 0+00 do 0+580 |  |  |  |  |
| 2.1 | Podbudowa z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm po zagęszczeniu | M2 | 2000 |  |  |
| 2.2 | Zaklinowanie kruszywa masą gr. 2 cm | M2 | 2000 |  |  |
| 2.3 | Mechaniczne wykonanie rowów przydrożnych o wym.0,4 x0,5 mb | mb | 300 |  |  |
| 2.4 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm | M2 | 2000 |  |  |
| 2.5 | Pogłębienie rowu z wodami płynącymi wzdłuż drogi na gł. do 0,8 m i szer. 0,6 | mb | 150 |  |  |
| 2.6 | Umocnienie poboczy klińcem gł. 20 cm o wym. 0,5x2x580 | mb | 580 |  |  |
| 2.7 | Przełożenie przepustu (obniżenie ) z rur żelbetowych fi 600 | mb | 6 |  |  |
| 2.8 | Przepusty na ciągu drogi rur fi 600 w 2 miejscach na dł. po 6 mb z kręgów żelbetowych fi 600 | mb | 12 |  |  |
| 2.9 | Wywiezienie ziemi z wykopów na odl. do 1 km | M3 | 75 |  |  |
| 2.10 | Ułożenie ścieków betonowych o wym. 0,5 x 0,5 | mb | 39 |  |  |
| Razem netto |
| Podatek VAT 22 % |  |  |
| Razem brutto |  |  |

Zadanie nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka miary | ilość | Stawka/cena jednostkowa | Kwota PLN netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uherce Mineralne - Droga nr 118313 nr ewid. 420/1 od km 0+000 do 0+340 |  |  |  |  |
| 1.1 | Mechaniczne wykonanie rowu przydrożnego o wym 0,5x0,6 | mb | 340 |  |  |
| 1.2 | Części przelotowe przepustów żelbetowych fi 600 | mb | 14 |  |  |
| 1.3 | Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykonania rowów na odl. Do 2km | M3 | 61 |  |  |
| 1.4 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na nawierzchni przepustów na gł. 20 cm | M2 | 42 |  |  |
| Razem netto |
| Podatek VAT 22 % |  |  |
| Razem brutto |  |  |