Olszanica, dnia 03.01.2011r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

„Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych 
w Olszanicy”

W dniu 28.12.2010r. do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

Pytanie 1.

Odpowiedź:

Posiadamy 6 zbiorników po 1000 l każdy. Do rozładunku potrzebna jest autocysterna z pompą.

Pytanie 2.

Odpowiedź:

Do wyznaczenia ceny ofertowej brutto należy przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą od 01.01.2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie 3.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał dowodu wydanego przez bazę paliw podającej gęstość oleju w temperaturze nalewu do cysterny przy temperaturze referencyjnej 15 st. C.

Pytanie 4.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia powyższe pytanie i dokona stosownej zmiany w SIWZ.

Pytanie 5:

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia powyższe pytanie i dokona stosownej zmiany w SIWZ.

Pytanie 6:

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia powyższego pytania i nie dokona stosownej zmiany w SIWZ. Zgodnie z wyjaśnieniem do pytania nr 1 do wyznaczenia ceny ofertowej brutto należy przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą od 01.01.2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie 7:

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia powyższe pytanie i dokona stosownej zmiany w SIWZ.

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapała