Zestawienie powierzchni i kubatury obiektów do przetargu na dostawę ciepła w sezonie grzewczym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 roku

| Nazwa | Charakterystyka | Kubatura w m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Budynek d. Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Olszanica | Kocioł uszkodzony ( cieknie) węglowy istniejący o mocy 100 kW – należy przewidzieć remont kotła lub zapewnić własne źródło ciepła | 8 641 m3 | Budynek murowany . gr muru 40 cm , stolarka częściowo wymieniona , budynek posiada ocieplony strop |
| Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Olszanica | Kocioł węglowy istniejący o mocy 40 kW – można przewidzieć własne źródło ciepła | 1 263 m3 | Budynek nieocieplony, stolarka nieszczelna |