Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa w Rudence działka nr 207/2

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Przebudowa dachu nad segmentem szkolnym |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 5,000 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 W 0212/04 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojnych o grubości ponad 15cm | m3 | 6,187 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 44,190 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 19,600 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0519/06 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych | m2 | 279,276 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0519/07 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwą papy z dachów betonowych | m2 | 279,270 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0217/01 Analogia Rozbiórka konstrukcji dachu z płyt korytkowych zamkniętych | m2 | 279,270 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0348/05 Rozebranie ścianek grubości ½ cegły z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 210,000 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0429/02 Rozbiórki zasypek stropów | m2 | 279,000 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 87,281 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi-na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 87,281 x 4 |  |  |
| 12 | Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację papy-przyjęcie na wysypisko | m3 | 8,370 |  |  |
|  | 1.2 Kominy, konstrukcje stalowe, murowe i żelbetowe |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0122/04 Kominy z cegły trójprzewodowej o przekroju przewodów 2x12x25cm i 51x51 | m3 | 2,363 |  |  |
| 14 | KNm2R 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowej o przekroju przewodów 12x12cm | m3 | 14,449 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0219/05 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu | m2 | 10,378 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 25,552 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 0212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm | m3 | 4,510 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0211/06 Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego na głębokość do 15cm (gniazda dla słupków poz.8) | m2 | 9,500 |  |  |
| 19 | KNR 2-02 0208/04 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 2,375 |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0210/03 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu-nadproża N | m3 | 2,800 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0317/05 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych I240 | m | 44,550 |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0317/05 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych I160 | m | 24,000 |  |  |
| 23 | KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0,1372 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0,5000 |  |  |
|  | 1.3 Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02u2 1025/04 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 | m2 | 13,500 |  |  |
| 26 | KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm | m2 | 7,000 |  |  |
|  | 1.4. Konstrukcja i pokrycie dachu |  |  |  |  |
| 27 | KNR2-02 0406/02 Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 2,024 |  |  |
| 28 | KNR 2-02 0407/02 Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,228 |  |  |
| 29 | KNR 2-02 0407/06 Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1,645 |  |  |
| 30 | KNR 2-02 0407/04 Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,104 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,466 |  |  |
| 32 | KNR 2-02 0406/06 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 5,518 |  |  |
| 33 | KNR 2-02 0409/04 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,093 |  |  |
| 34 | KNR 2-02 0409/05 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,758 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 2,485 |  |  |
| 36 | KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 4,380 |  |  |
| 37 | KNR 2-02 0408/07 Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1,558 |  |  |
| 38 | KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia wyłazu w połaci dachowej | m | 3,600 |  |  |
| 39 | KNR 0-15 0526/02 Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej | szt | 1,000 |  |  |
| 40 | KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 487,500 |  |  |
| 41 | KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łatami 25x50mm-kontrłaty | m2 | 487,500 |  |  |
| 42 | KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50mm w rozstawie ponad 24cm | m2 | 487,500 |  |  |
| 43 | KNR 2-02U2 0411/02 Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych | m | 70,000 |  |  |
| 44 | KNR 0-15 0520/02 Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łat 16cm | m2 | 487,000 |  |  |
| 45 | KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 160,000 |  |  |
| 46 | KNR 2-02U2 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną | m | 75,000 |  |  |
| 47 | KNR 2-02U2 0539/04 a Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną | m | 120,000 |  |  |
| 48 | KNR 2-02U2 0546/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | m | 70,000 |  |  |
| 49 | KNR 2-02U2 0546/02 Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | szt | 12,000 |  |  |
| 60 | KNR 2-02U2 0546/03 Montaż narożników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | szt | 14,000 |  |  |
| 61 | KNR 2-02U2 0546/04 Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | szt | 20,000 |  |  |
| 62 | KNR 2-02U2 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 110mm | m | 36,000 |  |  |
| 63 | KNR 2-02U2 0550/07 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 110mm | szt | 30,000 |  |  |
| 64 | KNR 0-18 2611/07 Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane poziomo | m2 | 19,250 |  |  |
| 65 | KNR 0-21 4004/06 Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt wiórowych | m2 | 19,250 |  |  |
| 66 | KNR 0-17 2610/01 Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr 10cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 19,250 |  |  |
|  | 1.5. Izolacje stropu poddasza |  |  |  |  |
| 67 | KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej | m2 | 290,000 |  |  |
| 68 | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome matami Gulfiber gr 20cm z wełny mineralnej układanymi na sucho-jedna warstwa | m2 | 290,000 |  |  |
| 69 | KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroprzepuszczalnej | m2 | 290,000 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |