Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

„ Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Stefkowa”.

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robot budowlanych stanowiący materiał pomocniczy

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- remont dachu – rozbiórka pokrycia z blachy płaskiej i pokrycie dachu blacha powlekaną trapezową – pow. 237 m2

- osadzenie okna dachowego – 1 szt

- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

- zabezpieczenie p. pożarowe – klapa dymowa  automatyczna  z czujnikiem dymu – 1 szt

- instalacja odgromowa

- podjazd dla niepełnosprawnych

- podciągi stalowe wewnętrzne z belek stalowych np300 mm – 27,9 m

- sanitariaty : wykucia, tynki, warstwy wyrównawcze pod posadzki, posadzki z płytek, wykładziny ścian płytkami , malowanie, licowanie ścian stiukiem

- przebudowa pomieszczeń parteru i piętra: rozbiórka, uzupełnienie ścian, obsadzenie ościeżnic, skrzydła drzwiowe, tynki wewnętrzne, malowanie wewnętrzne

- docieplenie stropu nad piętrem z płyt styropianowych grubości 15 cm

- warstwy wyrównawcze gr 2 cm

- posadzki z płytek

- wentylacje z elementów prefabrykowanych

- instalacja c.o , grzejniki aluminiowe

- instalacja wodna  i kanalizacyjna  z osprzętem

- instalacja elektryczna  z oprawami

4. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

5. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

6. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

7. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

8. Ni umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

9. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, roboty lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

10. W przypadku wątpliwości , co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania równoważności . w przypadku nie wykazania równoważności zamawiający zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

11. W zakresie określania parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia zapisy w PB, i STWiORB są nadrzędne w stosunku do załączonych przedmiarów

12. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45000000-7 Roboty budowlane

b) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

c) 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

13. roboty budowlano – montażowe będą prowadzone w nieczynnym obiekcie