Przedmiar robót

Zespół Szkół  w Uhercach Mineralnych

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 535/02 Rozbiórka pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 420 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0349/04 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowej | m3 | 4,80 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 55 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 17 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0430/06 Rozbiórka więźby dachowej- więźby dachowe proste | m2 | 140 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0609/01Rozbiórka podsypki izolacyjnej z gliny z gr. 18 cm | m2 | 326 |  |  |
|  | 2. Roboty murowe i tynkowe |  |  |  |  |
| 7 | Ściany budynków z cegieł gr. 1 cegła na zaprawie cementowej | M3 | 12,3 |  |  |
| 8 | Tynki zwykłe kat.II na ścianach płaskich | M2 | 25,80 |  |  |
|  | 1.4. Konstrukcja i pokrycie dachu |  |  |  |  |
| 9 | KNR2-02 0406/02 Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,56 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0407/02 Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1,26 |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0407/06 Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1,56 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,57 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0406/06 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 4,10 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0409/03 Nadbitka deska czołowa z tarcicy nasyconej | m3 | 0,55 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0408/02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1,50 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 6,60 |  |  |
| 17 | KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii (FWK) | m2 | 475 |  |  |
| 18 | KNR 0-21 4005-04 Stropy drewniane O SZER. DO 220 MM | M3 | 4,30 |  |  |
| 19 | KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm | m2 | 475 |  |  |
| 20 | KNR 0-15 0520/02 Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łat 16cm | m2 | 475 |  |  |
| 21 | KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 50 |  |  |
| 22 | KNR 2-02U2 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną | m | 29 |  |  |
| 23 | KNR 2-02U2 0539/04 a Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną | m | 10 |  |  |
| 24 | KNR 2-02U2 0546/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | m | 57 |  |  |
| 25 | KNR 2-02U2 0546/02 Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | szt | 6 |  |  |
| 26 | KNR 2-02U2 0546/04 Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | szt | 4 |  |  |
| 27 | KNR 2-02U2 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 110mm | m | 17 |  |  |
| 28 | KNR 2-17 0152 02 KALK. IND. Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr 200 mm | szt | 10 |  |  |
| 29 | KNR 2-17 0122 02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej o śr. do 200mm | mb | 29 |  |  |
| 30 | KNR 2-16 0307 04 Izolacja o gr 60 mmm otulina z wełny mineralnej przewodów wentylacyjnych | m2 | 34 |  |  |
| 31 | Przedłużenie komina ze stali chromoniklowej na wys. o przekroju 300 mm – przewód kominowy na opał stały | mb | 10,5 |  |  |
| 32 | Podbicie okapów deską struganą | m2 | 146 |  |  |
|  | 1.5. Izolacje stropu poddasza |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej | m2 | 330 |  |  |
| 34 | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome matami Gulfiber gr 20cm z wełny mineralnej układanymi na sucho-jedna warstwa | m2 | 330 |  |  |
|  | Prace różne |  |  |  |  |
| 35 | KNR 401 0211-10 Wykucie otworów i obsadzenie kotew stalowych do mocowania murłat drewnianych | szt | 24 |  |  |
| 36 | KNR 401 705-01Wykonanie pasów tynku kat III o szer do 15 cm na murach z cegły – pokrycie bruzdy | mb | 1,3 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 617/01 Zabezpieczenie końców belek stropowych | szt | 16 |  |  |
| 38 | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi | M2 | 150 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |