C:

| Przedmiar robót – remont elewacji z dociepleniem budynku zespołu szkół publicznych w Uhercach Mineralnych. |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka miary | ilość | Stawka/cena jednostkowa | Kwota PLN netto |
| 1. | KNR 4-01 -104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokość do 1,5 m w gruncie kat. IV. | M3 | 31,15 |  |  |
| 2. | KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie + odgrzybianie środkiem grzybobójczym | M2 | 634,49 |  |  |
| 3. | KNR 401 /619/5 Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych | M2 | 87,53 |  |  |
| 4. | KNR 401 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych katem. III ścian fundamentowych | M2 | 87,53 |  |  |
| 5. | KNR 29/642/2 Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi całopowierzchniowo gr 4 cm FS 15 | M2 | 87,53 |  |  |
| 6. | KNR 202/1101/7 Obsypanie pospółką żwirową ścian | M3 | 23,39 |  |  |
| 7. | KNR 401/708/1 wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III na ościeżach , tynk c-w ościeża szer. 15 cm | m | 200,70 |  |  |
| 8. | KNR 232614/2 siatka ochronna na styropianie 442,80 m2 + druga warstwa na wys. 2mb na parterze 247,20 | M2 | 690,00 |  |  |
| 9. | KNR 232614/2 Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr 8 FS 50 cm i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej , ściany z cegły + tynk akrylowy w kolorze półpełnym | M2 | 442,80 |  |  |
| 10 | KNR 23 2614/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej , ościeża do szer. 30 cm – tynk akrylowy | M2 | 78,03 |  |  |
| 11. | KNR 202 /1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m wraz z kosztem sprzętu | m2 | 632,55 |  |  |
| 12. | KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | M | 296,80 |  |  |
| 13. | KNR 202 /921/1 Licowanie ścian okładzinami z płytek elewacyjnych 6x24 cm | M2 | 43,86 |  |  |
| 14 | KNR 231 407/3 Obrzeża betonowe 30x8 na posypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | mb | 84.07 |  |  |
| 15. | KNR 11/320/1 Chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą | M2 | 84,07 |  |  |
| 16. | KNR 401/108/11 Wywóz gruzu na odl. do 1 km | M3 | 41,62 |  |  |
| 17. | KNR 401/108/12 Wywóz gruzu na następny 1 km | M3 | 41,62 |  |  |
| 18. | KNR 401 /535/8 Rozebranie obróbek blacharskich parapety zewnętrzne | M2 | 16,23 |  |  |
| 19. | KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników | mb | 55,95 |  |  |
| 20. | KNR ORGB 202/550/3 Rury spustowe okrągłe z PCV rury 100 mm | mb | 48,6 |  |  |
| 21. | KNR 202/129/2 Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej | Mb | 54,10 |  |  |
| 22. | KNR 401 /354/12 Skucie obramowania z cegły wokół okien - analogia | mb | 201,5 |  |  |
| 23. | Kalkulacja indywidualna – rozebranie i ponowny montaż daszków nad wejściem do budynku – daszki o wym 3x1,5 mocowane do ściany | szt | 3 |  |  |
| 24. | 2-31 Rozbiórka nawierzchni z masy asfaltowej gr 5 cm wzdłuż budynku na płytkę odbojową | M2 | 17,75 |  |  |
| 25. | Malowanie ściany zewnętrznej f. emulsyjną jednokrotnie + gruntowanie | M2 | 104,16 |  |  |
| Razem netto |
| Podatek VAT 22 % |  |  |
| Razem brutto |  |  |